## Sheet1
| BAG |  |  |  | Stabilität |  |  | Zusätzliche
| Abrechnungs- | Tax- | Primär- |  | Raum- | Stabilität | Stabilität | präanalytische
Analysenname | Position | Punkte | Röhrchen | Probe | Temperatur | 4°C | -20°C | Information | Methode | Gerät | Einheit
Albumin | 1021 | 2.3 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 7 Tage | 3 Monate |  | Kolorimetrische Methode (Bromkresolgrün) | Abbott Alinity | g/l
Calcium, albuminkorrigiert | 1223 | 2.5 | Trenngel Serum | Serum | 2 Monate | 5 Monate | 6 Monate | Zusätzlich wird Albumin gemessen und albuminkorrigiertes Calcium berechnet. | Kolorimetrische Methode (Arsenazo) | Abbott Alinity | mmol/l
Chlorid | 1229 | 2.9 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 7 Tage | 1 Jahr |  | Ionenselektive Elektrode | Abbott Alinity | mmol/l
Kreatinin | 1509 | 2.3 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 7 Tage | 3 Monate | Zusätzlich wird die eGFR berechnet. | Enzymatische Methode | Abbott Alinity | µmol/l
Phosphat | 1601 | 2.9 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 4 Tage | 1 Jahr | Phosphat steigt in nicht-zentrifugiertem Vollblut an. | Kolorimetrische Methode | Abbott Alinity | mmol/l
Kalium | 1479 | 2.5 | Trenngel Serum | Serum | 42 Tage | 42 Tage | 1 Jahr | Kalium steigt in nicht-zentrifugiertem Vollblut an. Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe Resultate. | Ionenselektive Elektrode | Abbott Alinity | mmol/l
Protein total | 1634 | 2.3 | Trenngel Serum | Serum | 6 Tage | 30 Tage | 1 Jahr |  | Kolorimetrische Methode (Biuret) | Abbott Alinity | g/l
Natrium | 1574 | 2.3 | Trenngel Serum | Serum | 14 Tage | 14 Tage | 1 Jahr |  | Ionenselektive Elektrode | Abbott Alinity | mmol/l
Albumin im Spontanurin, Albumin im Sammelurin | 1022 | 10.1 | Urin-Röhrchen | Urin | 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | Zusätzlich wird Kreatinin im Urin gemessen und Albumin/Kreatinin-Quotient berechnet. | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Chlorid im Spontanurin, Chlorid im Sammelurin | 1229 | 2.9 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 7 Tage | 7 Tage |  | Ionenselektive Elektrode | Abbott Alinity | mmol/l
Calcium im Spontanurin, Calcium im Sammelurin | 1223 | 2.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 6 Tage | 6 Monate |  | Kolorimetrische Methode (Arsenazo) | Abbott Alinity | mmol/l
Kreatinin im Spontanurin, Kreatinin im Sammelurin | 1509 | 2.3 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 6 Tage | 6 Monate |  | Enzymatische Methode | Abbott Alinity | mmol/l
Phosphat im Spontanurin, Phosphat im Sammelurin | 1601 | 2.9 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 6 Monate |  |  | Kolorimetrische Methode | Abbott Alinity | mmol/l
Kalium im Spontanurin, Kalium im Sammelurin | 1479 | 2.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 45 Tage | 2 Monate | 1 Jahr |  | Ionenselektive Elektrode | Abbott Alinity | mmol/l
Protein im Spontanurin, Protein im Sammelurin | 1635 | 7.8 | Urin-Röhrchen | Urin | 1 Tag | 7 Tage | 1 Monat |  | Turbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Natrium im Spontanurin, Natrium im Sammelurin | 1574 | 2.3 | Urin-Röhrchen | Urin |  |  |  |  | Ionenselektive Elektrode | Abbott Alinity | mmol/l
Holotranscobalamin | 1727.1 | 54.9 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 3 Tage | 3 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pmol/l
Vitamin B12 | 1749 | 22.5 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 3 Tage | 3 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pmol/l
Folsäure | 1329 | 11.8 | Trenngel Serum | Serum | 8 Stunden | 2 Tage | 1 Monat | Blutentnahme nüchtern. Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe Resultate. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | nmol/l
Ferritin (Abbott) | 1314 | 7.1 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 7 Tage | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
TSH | 1718.1 | 8.1 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 7 Tage | 6 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | mU/l
fT3 (freies Trijodthyronin) | 1732 | 9.4 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 7 Tage | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pmol/l
fT4 (freies Tetrajodthyronin) | 1720 | 8.1 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 6 Tage | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pmol/l
NT-proBNP | 1576 | 63 | Trenngel Serum | Serum | 3 Tage | 6 Tage | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pg/ml
Vitamin D (25-OH) | 1006 | 47.7 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 1 Monat | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | nmol/l
Alpha-1-Antitrypsin | 1032 | 20.7 | Trenngel Serum | Serum | 4 Stunden | 7 Tage | 3 Monate | Zusätzlich wird CRP gemessen um eine Akute-Phase-Reaktion auszuschliessen (Alpha-1-Antitrypsin steigt an). | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | g/l
Gallensäuren total | 1340 | 54 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 7 Tage | 1 Jahr |  | Kolorimetrische Methode | Abbott Alinity | µmol/l
Bicarbonat | 1205.00? | 7.8 | Trenngel Serum | Serum |  |  |  |  | Kolorimetrische Methode | Abbott Alinity
Coeruloplasmin | 1220 | 17.9 | Trenngel Serum | Serum | 8 Tage | 14 Tage | 1 Jahr |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | g/l
Komplement C3 | 1501.1 | 20.7 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 3 Tage | 1 Jahr |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | g/l
Komplement C4 | 1503 | 20.7 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 2 Tage | 3 Monate |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | g/l
Cystatin C | 1257 | 18.9 | Trenngel Serum | Serum | 14 Tage | 21 Tage | 6 Monate | Zusätzlich wird die eGFR berechnet. | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Fruktosamin | 1333 | 14.3 | Trenngel Serum | Serum | 3 Tage | 14 Tage | 2 Monate |  | Kolorimetrische Methode | Abbott Alinity | µmol/l
Freie kappa-Leichtketten | 1459 | 33.3 | Trenngel Serum | Serum | 2 Tage | 21 Tage | 6 Monate |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Freie lambda-Leichtketten | 1460 | 33.3 | Trenngel Serum | Serum | 2 Tage | 21 Tage | 6 Monate |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Lithium | 1541 | 11.2 | Fluorid Röhrchen | Fluorid Plasma | 1 Tag | 7 Tage | 6 Monate | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) | Kolorimetrische Methode | Abbott Alinity | mmol/l
Präalbumin | 1615 | 17.9 | Trenngel Serum | Serum | 3 Tage | 7 Tage | 1 Jahr |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | g/l
Thyreoglobulin | 1717 | 39.6 | Trenngel Serum | Serum | 3 Tage | 7 Tage | 1 Jahr | Zusätzlich wird ein Wiederfindungstest durchgeführt, um mögliche Interferenzen durch anti-Thyreoglobulin-Autoantikörper auszuschliessen. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
Cortisol (7-9h), Cortisol (11-13h), Cortisol (16-20h) | 1240.1 | 17.4 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 3 Tage | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | nmol/l
DHEAS | 1262 | 21.6 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 8 Tage | 2 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µmol/l
Progesteron | 1620 | 17.4 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 10 Tage | 6 Monat |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | nmol/l
Prolaktin | 1623 | 13.3 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 7 Tage | 1 Jahr | Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr. Eine körperliche Untersuchung erst nach der Blutentnahme durchführen (Manipulation an den Brüsten führt zu erhöhten Prolaktin-Werten). Antidepressiva, Neuroleptika, Antihypertensiva und östrogenhaltige Präparate, wenn möglich eine Woche vor der Bestimmung absetzen. Bei erhöhten Werten ist die Bestimmung des Makroprolaktins zu empfehlen. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
SHBG | 1668 | 27 | Trenngel Serum | Serum | 2 Tage | 7 Tage | 3 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | nmol/l
Testosteron | 1694 | 17.4 | Trenngel Serum | Serum | 8 Stunden | 7 Tage | 1 Jahr | Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | nmol/l
C-Peptid | 1244 | 33.3 | Trenngel Serum | Serum | N/A | 1 Tag | 3 Monate | Blutentnahme nüchtern. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pmol/l
Insulin | 1471 | 18.9 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 5 Tage | 3 Monate | Blutentnahme nüchtern. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pmol/l
Homocystein | 1422 | 27 | Fluorid Röhrchen | Fluorid Plasma | N/A | 14 Tage | 1 Jahr | Blutentnahme nüchtern. Bevorzugtes Material Fluoridröhrchen, da Homocystein in nicht-zentrifugiertem Vollblut ansteigt. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µmol/l
Amikacin | 1062 | 29.7 |  |  | 8 Stunden | 2 Tage | 3 Monate | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) oder umittelbar nach Ende der Infusion (Spitzenspiegel) | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Carbamazepin | 1070 | 14.3 |  |  | 2 Tage | 7 Tage | 3 Monate | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | µmol/l
Digoxin | 1267 | 9.9 |  |  | N/A | 2 Tage | 7 Tage | Blutentnahme 6-8 Stunden nach der letzten Dosis | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | nmol/l
Gentamicin | 1062 | 29.7 |  |  | N/A | 7 Tage | 30 Tage | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) oder umittelbar nach Ende der Infusion (Spitzenspiegel) | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Phenobarbital | 1069 | 126 |  |  | 3 Tage | 7 Tage | 3 Monate | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | µmol/l
Phenytoin | 1069 | 126 |  |  | 3 Tage | 7 Tage | 3 Monate | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | µmol/l
Theophyllin | 1696 | 14.3 |  |  | 1 Tag | 7 Tage | 2 Monate | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | µmol/l
Tobramycin | 1062 | 29.7 |  |  | N/A | 3 Tage | 1 Monat | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) oder umittelbar nach Ende der Infusion (Spitzenspiegel) | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Vancomycin | 1062 | 29.7 |  |  | 2 Stunden | 2 Tage | 14 Tage | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Valproat |  |  |  |  | N/A | 2 Tage | 7 Tage | Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | µmol/l
Methotrexat | 1567 | 75.6 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 2 Tage | 1 Jahr |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | µmol/l
Amphetamine/ Methamphetamine Screen | 1686 | 17.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 5 Tage | 6 Monate |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | keine (neg/pos)
Barbiturate Screen | 1686 | 17.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 5 Tage | 3 Monate |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | keine (neg/pos)
Benzodiazepine Screen | 1686 | 17.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 7 Tage | 3 Monate |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | keine (neg/pos)
Cannabis (THC) Screen | 1686 | 17.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 7 Tage | 3 Monate |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | keine (neg/pos)
Cocain Screen | 1686 | 17.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 7 Tage | 3 Monate |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | keine (neg/pos)
EDDP (Methadonmetabolit) Screen | 1686 | 17.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 7 Tage | 3 Monate |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | keine (neg/pos)
Opiate Screen | 1686 | 17.5 | Urin-Röhrchen | Urin | 2 Tage | 7 Tage | 3 Monate |  | Enzym-Immunoassay | Abbott Alinity | keine (neg/pos)
Ammoniak | 1045 | 37.8 | EDTA-Röhrchen | EDTA Plasma | N/A | 2 Stunden | 21 Tage | Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und EDTA-Plasma abpipettieren und einfrieren. | Kolorimetrische Methode | Abbott Alinity | µmol/l
Apolipoprotein A1 | 1087 | 17.9 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 2 Tage | 2 Monate |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | g/l
Apolipoprotein B | 1089 | 17.9 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 2 Tage | 2 Monate |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | g/l
Lp (a) | 1539 | 17.9 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 8 Tage | 1 Jahr |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
Beta-2-Mikroglobulin | 1201 | 13.3 | Trenngel Serum | Serum | N/A | 7 Tage | 1 Jahr |  | Immunturbidimetrie | Abbott Alinity | mg/l
AFP (Abbott) | 1034 | 17.4 | Trenngel Serum | Serum | 3 Tage | 7 Tage | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | U/ml
CA 125 (Abbott) | 1216 | 21.6 | Trenngel Serum | Serum | 3 Tage | 5 Tage | 3 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | kU/l
CA 15-3 (Abbott) | 1217 | 18 | Trenngel Serum | Serum | 3 Tage | 5 Tage | 3 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | kU/l
CA 19-9 (Abbott) | 1218 | 21.6 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 1 Monate | 3 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | kU/l
CA 72-4 (Abbott) | 1219 | 39.6 | Trenngel Serum | Serum | N/A | 1 Tag | 3 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | kU/l
CEA (Abbott) | 1227 | 18 | Trenngel Serum | Serum | 1 Tag | 7 Tage | 6 Monate |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
CYFRA 21-1 (Abbott) | 1255 | 39.6 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 1 Monat | 1 Jahr |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
PSA total (Abbott) | 1626 | 10.6 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 14 Tage | 1 Jahr | Eine körperliche/urologische Untersuchung erst nach der Blutentnahme durchführen. Dreitägige sexualle Karenz vor der Blutentnahme empfohlen. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
PSA frei (Abbott) | 1627 | 10.6 | Trenngel Serum | Serum | 7 Tage | 14 Tage | 1 Jahr | PSA total mit automatischer Stufendiagnostik, wobei PSA frei nur bestimmt wird, wenn PSA total zwischen 3 und 10 µg/l liegt. Zusätzlich wird fPSA/tPSA-Ratio berechnet. Eine körperliche/urologische Untersuchung erst nach der Blutentnahme durchführen. Dreitägige sexualle Karenz vor der Blutentnahme empfohlen. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
PTH intakt | 1595 | 33.3 | EDTA-Röhrchen | EDTA Plasma | 1 Tag | 3 Tage | 6 Monat | Bevorzugtes Material EDTA-Röhrchen, da iPTH in Serum rasch abgebaut wird. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | pmol/l
NSE (Abbott) | 1581 | 33.3 | Trenngel Serum | Serum | N/A | 1 Tag | 1 Monat | Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe Resultate. | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l
SCC (Abbott) | 1677 | 27 | Trenngel Serum | Serum | N/A | 1 Tag | 1 Monat |  | Chemilumineszenz-Immunoassay | Abbott Alinity | µg/l