## Spanisch
Datos del cliente: | [6 empty] | Prueba realizada in situ: |  |  |  |  | Informe de la prueba:
Nombre: | [6 empty] | Nombre: |  |  |  |  | Informe de ensayo n.º:
Calle, ciudad: | [6 empty] | Fecha: |  |  |  |  | de:
Tipo de examen: |  | Examen microbiológico con DES-CONTROLLER | [9 empty] | Válido hasta:
Información sobre la validación: | [14 empty] | Página: 1/1
DES-CONTROLler® |  |  | Información del dispositivo: |  |  | Lavado, aclarado |  |  |  | Detergente/jabón/desinfectante |  |  | Mikro- org. | Reducción de gérmenes
ID n.º | Tipo |  | Tipo | Designación, marca | N.º de serie/ubicación del aparato en el edificio (sótano, planta baja, etc.) | Programa, carga |  |  | Temp. | Dosificación | Designación |  |  | 10 3 | 10 4 | 10 5 | 10 6 | 10 7
Guía rápida: 1. Saque el/los DES-CONTROLler(es) de la bolsa de transporte 2. Lave el DES-CONTROLler junto con la ropa/vajilla 3. Deje que el DES-CONTROLler se seque brevemente después de la desinfección 4. Vuelva a colocar el DES-CONTROLler en la bolsa de transporte 5. Enviar a: PUS Service GmbH / Am Müggelpark 23 / 15537 Gosen Neu-Zittau 6. Envío del registro digital en formato Excel por correo electrónico a: auswertung@descontroller.com | [7 empty] | ¡Atención! El DES-CONTROLler solo puede utilizarse durante aproximadamente dos meses debido a los gérmenes de prueba utilizados. Nota: Si el análisis de laboratorio es negativo, es decir, si no se detecta un efecto de desinfección suficiente, deben tomarse inmediatamente las medidas adecuadas para eliminar el defecto. Una vez subsanada la avería por personal especializado, debe efectuarse una nueva comprobación.
Esta zona la rellena el laboratorio.
Esta zona la rellena el laboratorio.

## Tabelle1 (hidden)
D7-10-ES-MA | WSM | 2022-01-01
D7-02-ES-MA | GSP
D7-04-ES-MA | RDG
D7-05-EF-MA | TPK
D7-01-EF-MA
D7-04-EF-MA
D6-04-EF-MA
D6-03-BS-MA
D6-01-BS-MA