## Slide 1
Dr. Burkhard Schulze Darup
schulze darup & partner architekten Berlin
Kosteneffizienter Sozial-Wohnungsbau
24. Internationale Passivhaustagung 2020
Klimaziele verpasst?
Mit effizienten Neubau-Standards
den Gebäudebestand aktivieren!
Notes: 1

## Slide 2: 2. Balance zwischen Effizienz und Erneuerbaren
Verluste durch Lastmanagement & Speicherung

## Slide 3
Speicherung
Strom
  Primärstrom aus
  Wind
  PV
Direktnutzung
PER - Erneuerbare Primärenergie
Sonstige Erneuerbare
Solarthermie, Wasserkraft, Geothermie…
Regelenergie / Lastmanagement
Gas-Anwendungen (Hochtemp.)
Verstromung
Direktelektrisch
Treibstoff (Flugverkehr)
Prozesswärme/Industrie, Rohstoff
Regelenergie / Lastmanagement
PV: 7 - 12 Cent/kWh
2040: 4-6 Cent/kWh
Biomasse
Biogene Brennstoffe
Power to Gas/Liquid
Verluste
Speicherung
Lastmanagement
Direktnutzung
- Eigenstromnutzung
  - Gebäude
  - Quartier
- Region
Verbund national/intern.
Verluste
7-12 Cent/kWh
4-6 Cent/kWh
ca. 30 Cent/kWh
ca. 12 Cent/kWh
1. Von der brennstoff-fossilen zur erneuerbar-strombasierten Versorgung
Niedertemperatur/Gebäude
Direktnutzung über Wärmepumpen
(Arbeitszahl >3)
4 Cent/kWh
1-2 Cent/kWh

## Slide 4
Standard GEG 2019 Heizung: Wärmepumpe Jahresarbeitszahl 3,3
Standard Passivhaus Heizung: Wärmepumpe Jahresarbeitszahl 3,3
3. Netzverträglichkeit: Effizienz senkt die Leistung des vorzuhaltenden Kraftwerkparks
0,5
kW/WE
0,17
kW/WE
Differenz Wohngebäude BRD: 11 GW
 8 große Kernkraftwerke
Vorteil: Gebäudetechnik um 15 – 40 % günstiger

## Slide 5
Chart: 
| KfW EH 55 | KfW EH 40 | KfW EH 40+ | Passivhaus | Effizienzh.+
Außenwand | 11.2 | 16.4 | 16.4 | 25.8048 | 25.8048
Dach | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 5.184 | 5.184
KG-Decke | 3.456 | 6.048 | 6.048 | 8.64 | 8.64
Fenster | 6.656 | 7.936 | 7.936 | 9.216 | 9.216
Qualitätssich. | 15 | 27 | 27 | 45 | 45
Lüftung | 0 | 40 | 40 | 45 | 45
Heizung | 20 | 32 | 32 | 0 | 0
PV/Batterie | 52 | 85
Summe | 62.648 | 135.72 | 187.72 | 138.8448 | 223.8448
Schulze Darup: Kostengünstiger und zukunftsfähiger Geschosswohnungsbau im Quartier. – Gefördert: DBU AZ 33119, Berlin 2019
Effizienz-Standards – Mehr-/Minderinvestitionen vs. GEG
– erreichbar für 70 % der Planer

## Slide 6
Chart: 
| KfW EH 55 | KfW EH 40 | KfW EH 40+ | Passivhaus | Effizienzh.+
Außenwand | 6.4 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 11.2
Dach | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 2.98 | 2.98
KG-Decke | 1.53 | 2.73 | 2.73 | 5.69 | 5.69
Fenster | 4.61 | 5.49 | 5.49 | 6.38 | 6.38
Qualitätssich. | 12.5 | 20 | 20 | 37.5 | 37.5
Lüftung | 0 | 20 | 25 | 25 | 25
Heizung | 16 | 22 | 22 | -18 | -18
PV/Batterie | 52 | 75
Summe | 44.65 | 83.44 | 140.44 | 70.74 | 145.74
Schulze Darup: Kostengünstiger und zukunftsfähiger Geschosswohnungsbau im Quartier. – Gefördert: DBU AZ 33119, Berlin 2019
Effizienz-Standards – Mehr-/Minderinvestitionen vs. GEG – erreichbar für 30 % der Planer
Förderung
240 €/m² WF
Bezug 75 m²/WE
KfW 153
Förderung
320 €/m² WF
Bezug 75 m²/WE
Förderung
400 €/m² WF
Bezug 75 m²/WE
Interface
100 – 1.500 €/WE
KfW 153
Förderung
320 €/m² WF
Bezug 75 m²/WE
Förderung
400 €/m² WF
Bezug 75 m²/WE