Gesuch für eine Bewilligung für Feuerungen

und Brennstofflager sowie Tankstellen und ortsfeste Flüssiggasbehälter

1

Hinweis Energiegesetz: Der Vollzug des Energiegesetzes (820.200, Stand 1. Januar 2021) liegt in der Verantwortung der jeweiligen Standortgemeinde des Wärmeerzeugers. Sie vollziehen im Rahmen einer Meldepflicht die Bestimmungen zur erneuerbaren Wärme beim Ersatz des Wärmeerzeugers.Die Unterlagen müssen der zuständigen Gemeinde direkt zugestellt werden - sie können direkt unter folgendem Link beim Amt für Energie und Verkehr Graubünden bezogen werden: 
www.aev.gr.ch / Energieeffizienz / Vollzug / Ersatz Wärmeerzeugung

Angaben zum Gebäude

| Bauvorhaben | Neubau An-/Umbau |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauprojekt (Beschrieb) |  |  | Zur Abnahme bereit ab: |
| Standortgemeinde |  |  |  |
| Gebäude-Nr. | (bei Neubauten genügt Parz.-Nr.) | Parzellen-/Baurechts-Nr.: |  |
| Strasse und Nr. |  |  |  |

2

Angaben zum Eigentümer/Gesuchsteller

| Gebäudeeigentümer (Name/Vorname) |  |
| --- | --- |
| Strasse |  |
| PLZ/Ort |  |
| Telefon / E-Mail |  |

| Anlageneigentümer | dito. Gebäudeeigentümer andere (bitte Felder ausfüllen) |
| --- | --- |
| Name/Vorname |  |
| Strasse |  |
| PLZ/Ort |  |
| Telefon / E-Mail |  |

| Rechnungsadresse für Gebühren | dito. Gebäudeeigentümer dito. Anlageeigentümer andere (bitte Felder ausfüllen) |
| --- | --- |
| Name/Vorname |  |
| Strasse |  |
| PLZ/Ort |  |

| Gesuchsteller (Name/Vorname) |  |
| --- | --- |
| Strasse |  |
| PLZ/Ort |  |
| Sachbearbeiter / Tel. |  |

3

Angaben zur Feuerungsanlage

| Zentralheizung alt bestehend neu | Öl feste Brennstoffe | Erdgas Flüssiggas |  | Wärmepumpe mit brennbarem Kühlmedium Wärmepumpe mit nichtbrennbarem Kühlmedium Kühlmedium (z.B. R407C, R410A): Leistung kW: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Heizkessel: Brenner: | kW: VKF-Nr. kW: VKF-Nr. |  |  | Brennstofflager (Menge): |
| Einzelfeuerungen alt bestehend neu | Öl feste Brennstoffe Gas |  |  |  |  |
|  | Cheminéeofen (Anzahl: ) B1 / B2 Ofen (Anzahl: ) Cheminée (Anzahl: ) B1 / B2 Kochherd (Anzahl: ) Feuerungsanlage vor Ort aufgebaut: |  | VKF-Nr.: Leistungserklärung (DOP-Nr.): VKF-Nr.: Leistungserklärung (DOP-Nr.): VKF-Nr.: Leistungserklärung (DOP-Nr.): VKF-Nr.: Leistungserklärung (DOP-Nr.): |  |  |
| Alternativenergien alt bestehend neu | Fernheizung Solaranlage, Leistung in kWp: : thermische Anlage Photovoltaikanlage gemischt PV/thermisch andere / welche: |  |  |  |  |

4

Aufstellungsraum der Feuerungsanlage

| Aussenwände |  |  |
| --- | --- | --- |
| Innenwände |  |  |
| Decke |  |  |
| Boden |  |  |
| Türe | neu bestehend EI 30 VKF-Nr.: |  |
| Rauminhalt | m3: | Druckentlastungsfläche: m2 |
| Raumlüftung | natürliche Entlüftung oben cm2 unten cm2 künstliche Entlüftung Ablaufleitung für Flüssiggas : |  |
|  | Gasmeldeanlage Fabrikat: |  |
|  | Heizungsraumzugang direkt vom Freien (über 600 kW im 2. UG, über 1200 kW im 1. UG oder EG) |  |
|  | Automatische Gas-Absperrarmatur ausserhalb des Aufstellungsraumes |  |

5

Ableitung der Abgase

| Material |  | Querschnitt: mm |
| --- | --- | --- |
| Temperaturklasse T |  | russbrandbeständig: ja nein |
| VKF-Nr. Leistungserklärung (DOP-Nr.): |  | Russsack: ja nein |
| VKF-Nr. Brandschutzelement (z.B. Ummauerung / Schacht): |  |  |
| weitere Anschlüsse; wenn ja welche: |  |  |

6

Brennstofflager

(Dieser Bereich ist nur auszufüllen, wenn ein Brennstofflager vorhanden ist)

| Spezifikation Lageranlage in Neubau Lageranlage in Altbau Erweiterung der Lageranlage | Lagergut Benzin Dieselöl Heizöl Flüssiggas: Propan Butan Biogas feste Brennstoffe: Schnitzelfeuerung Pelletsfeuerung Stückholz | Einbauart Metallkasten im Gebäude im Freien (Überflur) erdverlegt (Unterflur): 30 cm überdeckt 50 cm überdeckt 80 cm überdeckt | Art der Anlage/Behälter Kunststoff (GFK) Kunststoff (Kleintank) Stahltank Kleingebinde Transportflaschen |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt/Lagermenge | Liter: m3: kg: |  |  |
| Anzahl Behälter | Stück: |  |  |
| Tankstelle/ Anzahl Tanksäulen | Stück: |  |  |
| Raumlüftung | cm2: |  |  |
| Aussenwände |  |  |  |
| Innenwände |  |  |  |
| Decke |  |  |  |
| Boden |  |  |  |
| Türe | neu bestehend EI 30 VKF-Nr.: |  |  |
| Für Schnitzel- und Spänelager Entleerungsöffnung ins Freie; Abmessung |  |  |  |

Standort, Aufstellung und Inbetriebnahme eines ortsfesten Flüssiggasbehälters mit einer Lagermenge unter 20 Tonnen

7

| Standortsituation | s. beiliegenden Übersichtsplan und falls zur Beurteilung erforderlich, Geländeprofil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwendungszweck des Gases | Heizen Warmwasser Kochen Blockheizkraftwerk (BHKW) |  |  |  |  |  |
| Verdampferanlage | ja nein |  |  |  |  |  |
| Flüssiggasfirma |  |  |  |  |  |  |
| Behälterfabrikant |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikationsnummer |  | zul. Betriebsüberdruck: bar |  |  |  | Abblaseleitung: ja nein |
| Korrosionsschutz | Beschichtung Kathodenschutz Doppelmanteltank |  |  |  |  |  |
| Massnahmen gegen mechanische Beschädigung | notwendig: |  | Anfahrschutz Überfahrschutz Einfriedung |  |  |  |
|  | nicht notwendig: |  |  |  |  |  |
| Massnahmen gegen das Unterfeuern des Überflur-Behälters | ≥ 2% Gefälle |  |  |  |  |  |
| Massnahmen gegen das Ausbreiten und Ansammeln von Flüssiggas | notwendig: |  | ≥ 2% Gefälle gasdichter Domdeckel Entlastungsrohr |  |  |  |
|  | nicht notwendig: |  |  |  |  |  |
| Massnahmen gegen Wärmeeinwirkung | Schutzabstände gemäss EKAS–RL. 1941 Flüssiggas, Teil I, Ziff. 3.2.2: |  |  | eingehalten, keine weiteren Massnahmen notwendig verkürzt durch folgende Massnahmen: erdverlegt Schirmmauer |  |  |
| Umliegende Objekte (z.B.: Wohnhaus, Garage, Stall, Fabrik, öffentlliche Strasse) | Nachbarschaftsgefährdung klein / mittel / gross |  |  |  | Objektabstand ist (m) |  |
|  | Berieselungsanlage |  |  | ja (Leistung über 3 Liter pro Minute per m2) nein |  |  |

Gesuchsbeilagen: 	- Übersichtsplan

- Behälterbeschreibung

8

- Behälterbezeichnung

Bemerkungen

Gesuchsbeilagen

Die folgenden Planunterlagen sind gut lesbar, unterschrieben (Bauherr, Planer), mit allfälligem Änderungsdatum (Index) versehen in

3-facher Ausführung mit dem Gesuchsformular dem Gemeindevorstand oder der GVG Brandschutz zur Weiterleitung einzureichen:

3

-	Situationsplan (Katasterauszug) Mst. 1:500 resp. 1:1000 mit eingetragenen Grenz- und Gebäudeabständen

-	Grundriss- und Schnittpläne Mst. 1:100

- Geschosslage Heizungsraum (ganzes Geschoss, nicht nur Ausschnitt) mit Brennstoffzuführung, Verbrennungsluftführung und

Kamin-/Abgasanlage

- Geschosslage über dem Heizungsraum mit eingetragener Nutzung und Kamin- und Abgasanlage

-	Dispositionsplan Heizungsraum (Grundriss und Schnitt Mst. 1:50 resp. 1:20) mit Angabe von Typ und Heizleistung für Kessel und 	Brenner

-	zusätzliche Unterlagen bei

- Feststofffeuerung: Plan des Brennstofflagers oder Silos

- industriellen bzw. gewerblichen Anlagen: Anlagebeschrieb

Hinweis:

Sofern eine Bewilligung der Gemeinde, des Amtes für Natur und Umwelt Graubünden (ANU) oder von weiteren Stellen erforderlich ist, ist dort zusätzlich ein separates Bewilligungsgesuch einzureichen.

| Unterschrift Gesuchssteller |  |
| --- | --- |
| Ort/Datum |  |